# Příloha č. 2 – Technické parametry jednotlivých studní

| Studna | Typ | Hloubka | Max. l/s | Měsíční limit | Roční limit | Období | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠK-1 | Zděná | 5,52 m | 0,7 | 5 m³ | 60 m³ | celoročně | Malokapacitní zdroj |
| ŠO-1 | Vrtaná | - | 2,0 | 20 m³ | 120 m³ | duben–září | Doplňkový zdroj |
| ŠS-1 | Vrtaná | - | 2,0 | 10 m³ | 90 m³ | březen–listopad | Doplňkový zdroj |
| ŠH-1 | Vrtaná | - | 2,0 (prům.0,12) | 460 m³ | 3 680 m³ | březen–říjen | Hlavní zdroj pro nádrž Koupaliště |

Údaje vycházejí z vodoprávních povolení a technických podkladů obce.